## ANTARES (FÜGGESZTHETŐ ) típusú hőlégfúvó. Indirekt befúvású mobil olajos hőlégfúvó, termosztát vezérlésű, automatikus gyújtással, és optikai lángőrzéssel szerelve.

| Model: | ANTARES 30 H | ANTARES 50 P | ANTARES 50H P | ANTARES 70 P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 32 | 48 | 48,5 | 68,5 |
| Hatásfok. %. | 90 | 84 | 90 | 85 |
| Légszállítás. mł/h. | 1900 | 1900 | 3500 | 3500 |
| Áramfelvétel. kW. | 350 | 0,300 | 0,750 | 0,750 |
| Ventilátor.  mm. | 2,5 | 350 | 500 | 500 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 150 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Olaj fogyasztás. kg/h. | 101 | 4,0 | 4,1 | 5,8 |
| Gép méret. mm (L x P x H). | 1-230 / 50 | 1350 x 530 x 580 | 1550 x 700 x 840 | 1550 x 700 x 840 |
| Gép súly. kg. |  | 83 | 120 | 120 |
| Kémény.  mm. |  | 150 | 150 | 150 |