BG Típusú atmoszférikus égővel szerelt HŐLÉGFÚVÓ család

Típus BG20 BG30 BG40 BG60 Teljesítmény kW 23,8 32 48 63,9 Hatásfok % 89 88 88 88 Földgáz fogyasztás m3/h 2,51 3,38 5,07 6,76 Pb gáz fogyasztás kg/h 1,73 2,31 3,48 4,63 Légszállítás m3/h 1880 2550 3600 4800 Kifúvási távolság m 12 16 17 24 Zajszint dB 48 52 48 52 Feszültség V ~ 230 230 230 230 Elektr. fogyasztás W 230 230 420 420 Gáz csatlakozás G 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" Füstcső átmérő mm 90 90 110 110 Levegőcső átmérő mm 130 130 130 130 Maximális cső hossz mm 3000 3000 3000 3000 Földgáz csatl. nyom. mbar 18 18 18 18 Pb gáz csatl. nyom. mbar 30 30 30 30 Szélesség mm 764 764 764 764 Magasság mm 977 977 1105 1105 Mélység mm 698 698 925 925 Súly kg 92 96 132 142