EFT: Légszárító készülék felhasználási terület: építkezésen vakolatszárítás, beázás utáni szárítás, árvíz után, terménytárolókban, uszodákban, raktárakban, festésnél,….stb.

| Modell: | EFT 400 | EFT 550 | EFT 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás mł/h | 450 | 650 | 1000 |
| Szárító kapacitás (30° C/80% RH) Lt./24h | 40 | 55 | 80 |
| Pára tartalom % RH | 40 - 99 | 40 - 99 | 40 - 99 |
| Működési hőmérséklet °C | 6 - 35 | 6 - 35 | 6 - 35 |
| Feszültség ph-volt / Hz | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Teljesítmény felvétel (20° C / 60% RH) kW | 0,53 | 0,7 | 0,98 |
| Vödör méret Lt. | 9 | 12 | 15 |
| Készülék súly /kg | 39 | 41 | 54 |
| mm (L x P x H) | 495 x 470x 985 | 580x 565x 1000 | 710x 620x 1200 |