FG 160 AT,FG 180 AT,FG 300 E- AT, FG 400 E- AT,

Fix teljesítményű FÖLDGÁZ üzemű Állattartó hőlégfúvók.

A = Gyújtóégős vezérlés,   E = Elektronikus vezérlés,   AT = Az égési levegőt a szabadból szívja,

Model:FG 160 A ATFG 180A

ATFG 300 E

ATFG 400 E

ATTeljesítmény kW

kW

15

20

30

40Hatásfok     %

%

100

100

100

100Légszállítás     m3 /h

mł/h

1500

1500

3270

3270Elektromos teljesítmény    kW

kW

0,105

0,105

0,188

0,188Feszültség

ph-volt / Hz

1-230 / 50

1-230 / 50

1-230 / 50

1-230 / 50Fogyasztás

kg/h

1,43

1,9

2,9

3,9

Gáz nyomás

mbar

25

25

25

25Gáz

típus

G 20

Földgáz

G 20

Földgáz

G 20

Földgáz

G 20

FöldgázN° RPM

rpm

2800

2800

2800

2800Gép méretek   mm

mm (L x P x H)

600 x  310 x 450600 x  310 x 450660 x 330 x 500660 x 330 x 500Gép súly    kg

kg

17

17

21

21