G 850 E, G 850 E - AT, # Fix teljesítményű FÖLDGÁZ üzemű hőlégfúvók. E = Elektronikus vezérlés, AT = Az égési levegőt a szabadból szívja,

| Model: | G 850 E | G 850 E AT |
| --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW. kW. | 100 | 100 |
| Hatásfok %. %. | 100 | 100 |
| Légszállítás m3 /h. mł/h. | 6000 | 6000 |
| Elektromos teljesítmény kW. kW. | 0,780 | 0,780 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Fogyasztás. kg/h. | 9,52 | 9,52 |
| Gáz nyomás. mbar. | 25 | 25 |
| Gáz. típus. | G 20 Földgáz | G 20 Földgáz |
| N° RPM. rpm. | 2800 | 2800 |
| Gép méretek mm. mm (L x P x H). | 1400 x 700 x 570 | 1400 x 700 x 570 |
| Gép súly kg. kg. | 73 | 73 |