Hercules: Indirekt (hőcserélős) fix telepítésű hőlégfúvó. A készülékek radiál ventilátorral, és blokkégő fogadására alkalmas hellyel, valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

| Model: | HERCULES 520 | HERCULES 590 | HERCULES 650 |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW | 522,10 | 587,21 | 654,65 |
| Hatásfok % | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Légszállítás m3/h | 35000 | 38000 | 40000 |
| Áramfelvétel kW | 2 x 4,000 | 2 x 4,000 | 2 x 5,500 |
| Levegő nyomás | 260 PA | 300 PA | 300 PA |
| Feszültség V/Hz | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 |
| Pb gáz kg/h | 39,31 | 44,89 | 50,05 |
| Kémény ( mm | 300 | 300 | 300 |
| dimensions mm (L x P x H) | 2670 x 1200 x 2600 | 3070 x 1400 x 2700 | 3070 x 1400 x 2700 |
| Machine kg | 1100 | 1630 | 1720 |