Mizar P:

Közvetlen befúvású mobil olajos hőlégfúvó, termosztát vezérlésű, automatikus gyújtással, és optikai lángőrzéssel szerelve.

Teljesítmény

kW

16,1

20

30

40

50Model:MIZAR 15 PMIZAR 20 PMIZAR 30 P MIZAR 40 P MIZAR 50 P Teljesítmény

kW

16,1

20

30

40

50Légszállítás

m3/h

500

500175017501750Feszültség

ph-volt / Hz

1-230 / 50

1-230 / 501-230 / 501-230 / 501-230 / 50Fogyasztás

kg/h

1,36

1,702,533,374,22Tank

Lt.

20

20353535Készülék méretek

760X305

X530

760X305

X5301200X540

X6401200X540

X6401200X540

X640Készülék súly

kg

21

24484848 kW

Áramfelvétel

0,080

0,080

0,150

0,150

0,150