Pegasus: ## Indirekt (hőcserélős) fix telepítésű hőlégfúvó. A készülékek radiál ventilátorral, és blokkégő fogadására alkalmas hellyel , valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

| Típus: | PEGASUS 35 | PEGASUS 45 | PEGASUS 55 | PEGASUS 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kw. | 34,26 | 40 | 55 | 82 |
| Légszállítás m3 / h. | 2300 | 2650 | 4200 | 5270 |
| Áram felv. kw. | 0,245 | 0,550 | 0,590 | 0,750 |
| Levegő nyomás PA. | 100 | 150 | 200 | 230 |
| Feszültség ph volt/Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Földgáz m3/h. | 3,45 | 4,03 | 5,56 | 8,25 |
| Kémény átmérő mm. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gép méret. mm (L x P x H). | 1210 x 610 x 1940 | 1210 x 610 x 1940 | 1470 x 610 x 2050 | 1470 x 610 x 2050 |
| Gép súly. kg. | 130 | 130 | 175 | 175 |