Sirio

Indirekt (hőcserélős) függeszthető hőlégfúvó.

A készülékek Axiál ventilátorral, és blokkégő fogadására alkalmas hellyel,

valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

Model:SIRIO 50 SIRIO 80SIRIO 130SIRIO 160Teljesítmény
 kW

5281115156Hatásfok
  %

90909090Légszállítás
 m3/h

500080001100013000Aramfelvétel
 kW

0,5700,7401,1401,140Feszültség
 V/Hz

1-230 / 501-230 / 501-230 / 503-400 / 50Földgáz fogyasztás
 m3/h

5,39,211,715,8Kémény mm

Ř mm

150150150150Gép méret

mm (L x P x H)

750 x 850 x 6001020 x 1020 x 6001100 x 1100 x 7501100 x 1250 x 750Gép súly

kg

125200260290