Sirio Indirekt (hőcserélős) függeszthető hőlégfúvó. A készülékek radiál ventilátorral, és blokkégő fogadására alkalmas hellyel, valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

| Model: | SIRIO 50 C | SIRIO 80 C | SIRIO 130 C | SIRIO 160 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW | 52 | 81 | 115 | 156 |
| Hatásfok % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Légszállítás m3/h | 5000 | 8000 | 11000 | 13000 |
| Aramfelvétel kW | 0,570 | 0,740 | 1,140 | 1,140 |
| Levegő nyomás PA | 220 | 160 | 220 | 240 |
| Feszültség V/Hz | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 3-400 / 50 |
| Olaj fogyasztás kg/h | 4,3 | 7,4 | 9,4 | 12,7 |
| Kémény mm Ř mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gép méret mm (L x P x H) | 750 x 850 x 600 | 1020 x 1020 x 600 | 1100 x 1100 x 750 | 1100 x 1250 x 750 |
| Gép súly kg | 125 | 200 | 260 | 290 |