Sunbeam: Elektromos hőlégfúvó család.

| Model: | SUNBEAM 20 | SUNBEAM 30 | SUNBEAM 60 | SUNBEAM 90 | SUNBEAM 120 | SUNBEAM 150 | SUNBEAM 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 6-9 | 6-12 | 9-15 | 9-18 |
| Hatásfok. %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Légszállítás. m3/h. | 200 | 300 | 450 | 650 | 800 | 950 | 950 |
| Feszültség. volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 |
| Áramfelvétel. Amp. | 8,6 | 13 | 8,7 | 13 | 17,2 | 21,6 | 26 |
| Delta - T. °C. | 25 | 37 | 35 | 38 | 57 | 65 | 70 |
| Zaj. dB. | 45 | 45 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Készülék méret. mm (L x P x H). | 240 x 350 x 370 | 240 x 350 x 370 | 310 x 350 x 450 | 310 x 350 x 450 | 310 x 430 x 450 | 310 x 430 x 450 | 310 x 430 x 450 |
| Készülék súly. kg. | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13,5 |