Zeus ## Indirekt (hőcserélős) mobil hőlégfúvó. A készülékek axiál ventilátorral, és blokkégő fogadására alkalmas hellyel , valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

| Model: | ZEUS 80 E | ZEUS 130 E | ZEUS 160 E | ZEUS 220 E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW. | 71,80 | 120 | 160,50 | 220,90 |
| Hatásfok %. | 91 | 90 | 91 | 90 |
| Légszállítás m3/h. | 6500 | 8000 | 12000 | 17000 |
| Áram felvétel kW. | 0,500 | 1,100 | 1,100 | 1,900 |
| Feszültség V/Hz. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 |
| Földgáz fogyasztás m3/h. | 7,22 | 12,07 | 16,15 | 21,51 |
| Kémény. Ř mm. | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Gép méret. mm (L x P x H). | 1620 x 830 x 1275 | 1850 x 980 x 1505 | 2400 x 1140 x 1755 | 2400 x 1140 x 1755 |
| Gép súly. kg. | 150 | 220 | 280 | 305 |