Zeus ## Indirekt (hőcserélős) mobil hőlégfúvó. A készülékek radiál ventilátorral, és blokkégő fogadására alkalmas hellyel , valamint belső termosztátos szabályozással és védelemmel vannak szerelve. Valamint külső termosztát csatlakozási hely került kialakításra.

| Model: | ZEUS 80 C | ZEUS 130 C | ZEUS 160 C | ZEUS 220 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW. | 71,80 | 120 | 160,50 | 220,90 |
| Hatásfok %. | 91 | 90 | 91 | 90 |
| Légszállítás m3/h. | 6500 | 8000 | 12000 | 17000 |
| Aramfelvétel kW. | 0,750 | 1,100 | 1,500 | 2,200 |
| Levegő nyomás PA. | 200 | 250 | 260 | 260 |
| Feszültség V/Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 3-400 / 50 | 3-400 / 50 |
| Olaj fogyasztás kg/h. | 6,08 | 9,67 | 13,60 | 18,12 |
| Kémény mm. Ř mm. | 150 | 200 | 200 | 200 |
| # Gép méret. mm (L x P x H). | 1970 x 830 x 1275 | 2350 x 980 x 1505 | 3000 x 1140 x 1755 | 3000 x 1140 x 1755 |
| Gép súly. kg. | 180 | 260 | 305 | 320 |