Dragoon: Fatüzelésű indirekt (hőcserélős) hőlégfúvó. Axiál ventilátorral készül, (közvetlen befúvású). A készülékek belső termosztátos ventilátorszabályozással, és külső termosztát csatlakozási hellyel vannak szerelve.

| Model: | DRAGOON 30 | DRAGOON 60 |
| --- | --- | --- |
| Teljesítmény. kW. | 34,88 | 69,76 |
| Légszállítás. mł/h. | # Axiál 2.500 | # Axiál 5.000 |
| Áramfelvétel. kW. | 0,44 | 0,55 |
| Feszültség. ph-volt / Hz. | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Fűtőanyag. | TÜZIFA | TÜZIFA |
| Kémény . mm. | 150 | 200 |
| Gép méret. mm (L x P x H). | 900 X 630 X 1950 | 1220 X 860 X 2300 |
| Gép súly. kg. | 130 | 255 |