Dragoon: Fatüzelésű indirekt (hőcserélős) hőlégfúvó. Axiál ventilátorral készül, (közvetlen befúvású). A készülékek belső termosztátos ventilátorszabályozással, és külső termosztát csatlakozási hellyel vannak szerelve.

| Model: | DRAGOON 30 | DRAGOON 60 |
| --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW | 34,88 | 69,76 |
| Légszállítás mł/h | Axiál 2.500 | Axiál 5.000 |
| Áramfelvétel kW | 0,44 | 0,55 |
| Feszültség ph-volt / Hz | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 |
| Fűtőanyag | TÜZIFA | TÜZIFA |
| Kémény ( mm | 150 | 200 |
| Gép méret mm (L x P x H) | 900 X 630 X 1950 | 1220 X 860 X 2300 |
| Gép súly kg | 130 | 255 |