Dragoon: Fatüzelésű indirekt (hőcserélős) hőlégfúvó. RADIÁL ventilátorral készül, (C), amely lég csatornázható is. Minden készülék belső termosztátos ventilátorszabályozással, és külső termosztát csatlakozási hellyel készül.

| Model: | DRAGOON 30C | DRAGOON 60C | DRAGOON 90C | DRAGOON 120C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény kW | 34,88 | 69,76 | 104,65 | 139,53 |
| Légszállítás mł/h | Radiál 2.500 80 PA | Radiál 5.000 80 PA | Radiál 7.500 100 PA | Radiál 9.500 100PA |
| Áramfelvétel kW | 0,44 | 0,55 | 1,1 | 1,5 |
| Feszültség ph-volt / Hz | 1-230 / 50 | 1-230 / 50 | 1-400 / 50 | 1-400 / 50 |
| Fűtőanyag | TÜZIFA | TÜZIFA | TÜZIFA | TÜZIFA |
| Kémény ( mm | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Gép méret mm (L x P x H) | 900 X 630 X 1950 | 1220 X 860 X 2300 | 1750 X 1000 X 2560 | 1850 X 1000 X 2590 |
| Gép súly kg | 130 | 255 | 350 | 385 |