# Cserép színválaszték

### Elölnézet

### Oldalnézet

Technikai adatok:

| FŰTŐANYAG |  | ## GÁZ | GÁZOLAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| HŐTELJESÍTMÉNY | kW | 12.2 | 12.2 |
| ZAJSZINT | dB (A) | 42 | 42 |
| FŰTHETŐ LÉGTÉR | m3 | 255 | 255 |
| FESZÜLTSÉG | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| ÁRAMFELVÉTEL | W | 308/341 | 308/341 |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | m3/h | min.549 max.650 | min.549 max.650 |
| FOGYASZTÁS | m3/h - kg/h | Földgáz 1,29 m3/h Pb gáz 0,93 kg/h | 1,08 kg/h |
| KI FÚVOTT LEVEGŐ | Cº | 57 - 37 | 57 - 37 |
| FÜSTCSŐ ø | mm | 80 | 80 |
| BEÉPÍTETT TARTÁLY | lt | - | 27 |
| KÉSZÜLÉK SÚLY | kg | 105 | 105 |

A kerámia burkolatba épített hőcserélő és blokkégő

A készülék elegáns megjelenésének köszönhetően bármely lakótér, iroda, múzeum, templom, üzlet, stb…

Dísze, és egyben kiváló helyi fűtése lehet.