## ALLMAT

A REMKO ALLMAT egy automatikus üzemű, vegyestüzelésű hőlégfúvó. A készülék üzemeltethető tüzifával, szénnel,fahulladékkal. Az Allmat hőlégfúvó, egy alsóégésű, samotozott tűztérrel rendelkező, kiváló minőségű hőálló lemezből készített fűtőberendezés. Az adagolótérbe töltött tüzelőanyaggal a készülék automatikusan üzemeltethető több órán keresztül. Az égési folyamatot az Allmat készülékhez kifejlesztett égésilevegő szabályozó rendszer vezérli. A készülék ventilátorát beépített belső termosztát szabályozza.

| Égési levegő szabályozás | Huzat és kifúvózsalu szabályozás | Adagolótér feltöltése |
| --- | --- | --- |

REMKO ALLMAT

| #### Megnevezés | ##### Mértékegység | ##### ALLMAT |
| --- | --- | --- |
| ### Kémény csatlakozás Ø | мм | 150 |
| Készülék méretek | мм | 1300/560/600 |
| Tüzelőanyag |  | Тüzifa / szén |
| Áramfelvétel | А | 0,60 |
| Adagolótér | Liter | 60 |
| Készülék súly | кg | 150 |
| Légszállítás | м3/h | 750 |
| Fűtő teljesítmény | кw/h | 11 |
| Fűthető tér | м3 | 350 |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230/1~/50 |